## Tabelle1
Anmeldung von Installationsarbeiten
(Eingabe mit je zwei Grundriss- und Schemaplänen) | [8 empty] | Baugesuch-Nr.
Bauherrschaft | [10 empty] | Tel.
Grundeigentümer | [10 empty] | Tel.
Projektverfasser | [10 empty] | Tel.
Installateurfirma | [10 empty] | Tel.
Bauvorhaben
Lage / Bauort / Pz
| Volumen-strom |  | Belastungs-werte | UG | EG | 1.OG | 2.OG | 3.OG | 4.OG | DG | Kaltwasser | Warmwasser | Netzdruck | Spezial Apparate
Verwendungszweck: Anschlüsse 1/2" | l/s | l/min | BW | Stk. | [6 empty] | BW | BW | BW | l/s
Waschtisch / Handwaschbecken | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Waschrinne | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Bidet | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Spülkasten | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0
Auslaufarmatur | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0
Gertänkeautomat | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0
Spülbecken | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Ausgussbecken | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Entnahmearmatur (für Balkon und Terrasse) | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0
Coiffeurbrause | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0
Waschtrog RD | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Waschtrog ND | 0.2 | 12 | 2 | [9 empty] | 0
Dusche | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
Spülbecken für Gewerbe | 0.4 | 24 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
Stand- und Wandausguss RD | 0.4 | 24 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
Stand- und Wandausguss ND | 0.4 | 24 | 4 | [9 empty] | 0
Badewanne | 0.4 | 24 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
Waschautomat bis 6 kg | 0.4 | 24 | 4 | [7 empty] | 0
Urinoir-Spühlung automatisch | 0.4 | 24 | 4 | [7 empty] | 0
Geschirrbrause | 0.4 | 24 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage RD | 0.5 | 30 | 5 | [7 empty] | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage ND | 0.5 | 30 | 5 | [9 empty] | 0
Verwendungszweck: Anschlüsse 3/4" | l/s | l/min. | BW | [10 empty] | Spezial Apparate
Spülbecken für Gewerbe | 0.8 | 48 | 8 | [7 empty] | 0 | 0
Badewanne | 0.8 | 48 | 8 | [7 empty] | 0 | 0
Dusche | 0.8 | 48 | 8 | [7 empty] | 0 | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage RD | 0.8 | 48 | 8 | [7 empty] | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage ND | 0.8 | 48 | 8 | [9 empty] | 0
Feuerlöschposten | 1 | 60 | 10
Sprinkleranlage (bewilligungspflichtig)
BW von vorangegangenem Abbruchobjekt
Total Belastungswerte für kalt und warm |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Total Belastungswerte Netzdruck |  |  |  |  | 0
Total Belastungswerte für Zuleitung |  |  |  |  | 0
Spitzenvolumenstrom der Zuleitung |  |  |  | Diagramm 1 | [7 empty] | 0 |  | lt/s max.
Sachbearbeiter / Unternehmen |  |  |  |  | Bauherrschaft
Ort, Datum |  |  |  | Präsident Wasserkommission Brunnenmeister